ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O ETP corresponde a documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

2. DO OBJETO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em obra de Implantação do Sistema de Iluminação Pública com LED Solar no Acesso ao Município de Sidrolândia/MS.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

INTERESSADO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO ETP:

Técnico Responsável (ETP): Ana Paula de Araújo

Matricula ou Portaria:  12987-2

Contato Direto: (67) 99286-0596     E-mail: anap.araujoo@gmail.com

4. DO RELATÓRIO

4.1 Legislação Específica Para o Objeto:

( x ) A SD não informou e esta equipe não identificou legislação específica afeta ao objeto estudado.

(  ) Esta equipe identificou legislação específica afeta ao objeto estudado, que foram consideradas no presente estudo, conforme abaixo descrito.

4.2 Licitação Anterior:

( ) O objeto estudado foi adquirido anteriormente através do xxxxxxxxxxx nº xxx/202X,  e as informações contidas no feito foram consideradas no presente estudo para levantamento histórico de consumo e melhorias no devido planejamento.

( x ) O objeto estudado não foi adquirido pela Administração nos últimos 03 anos portanto o presente estudo não teve como parâmetro contratação anterior.

4.3 Necessidade de Consolidação da Demanda para toda a Estrutura:

(  ) Após a Solicitação da Demanda verificou-se a necessidade de consolidação da demanda para outras unidades da estrutura e constam as SDs respectivas em anexo.

( x ) Após a Solicitação da Demanda verificou-se que o objeto solicitado é específico da Secretaria Demandante e a aquisição não requer consolidação.

4.4 Modalidade de Licitação (Utilizando o Meio Eletrônico ou Não), com suas devidas justificativas:

Entendemos que a melhor modalidade que se adequa para essa contratação é a Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, pois os serviços que serão realizados estão estimados em valores altos o que com certeza acarretará a disputa de preço entra empresas, sendo vantajoso para o município.

Os serviços se enquadram na classificação de obras e serviços de engenharia. A Planilha elaborada com base nos valores do SINAPI-10/2023 ORSE-10/2023 SIURB07/2023, realizada para esse processo, para obtenção dos valores de mercado, ter ficado dentro do limite previsto na Legislação vigente.

5. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE – ART 18, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21

A obra contemplada, tem como a necessidade a contratação de uma empresa especializada em execução de obra de Implantação do Sistema de Iluminação Pública com LED Solar no acesso ao Município de Sidrolândia/MS, é de suma necessidade a implantação dos refletores devido à alta de transição de veículos leves e pesados por conta da empresa Impasa, que foi instalada próximo à Rodovia, possui transição também de ciclistas e pedestre nesse trecho, é um trecho que necessita de uma iluminação adequada para evitar os riscos de acidentes. A implantação das Luminárias, tem como redução desses riscos, agregará valor ao entorno do trecho deixando seguro e bem iluminado, destacando a cidade e desencorajando possíveis criminalidades.

6. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – ART 18, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/21

A contratação não faz parte do Plano Anual de Compras, por ser um solicitação estudado no ano de 2024.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO – ART 18, §1º, INCISO III, DA LEI Nº 14.133/21

7.1 Da Forma de Solicitação do Objeto:

O objeto será solicitado pelas secretarias demandantes sempre de acordo com a necessidade através da Autorização do serviço.

7.2 Do Prazo para inicio

O prazo para início será de até 05 (cinco)dias, após a assinatura da Ordem de Serviço.

7.3 Do Local e prazo de entrega:

O prazo de entrega será de até 90 (noventa) dias do envio da Nota de Empenho ou da Autorização de Fornecimento.

A entrega será realizada, em dias uteis, no local com início da BR 060 KM423+289M final BR 060KM417+239M– CEP: 79170-000 – Sidrolândia/MS, determinado pela Secretaria demandante quando do envio da Nota de Empenho ou da Autorização de Fornecimento, encaminhas via e-mail predefinido.

7.4 Da Vigência da Contratação:

A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se na data de assinatura da Ata de contrato.

7.5 Da forma do recebimento:

O serviço será recebido provisoriamente pelo fiscal responsável no prazo de até 03 dias úteis, contados da data de recebimento da nota fiscal e documentos obrigatórios anexos, mediante a formalização do Termo de Recebimento Provisório.

O recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo gestor de contratos no prazo de até 05 dias úteis, contados do recebimento provisório do fiscal do contrato ou equipe devidamente constituída ou da data de conclusão das correções necessárias, mediante a formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.6 Do Prazo para eventual substituição:

Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.7 Do Prazo para o Pagamento:

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) de correção monetária.

7.8 Da modalidade licitatória recomendada

Entendemos que a melhor modalidade que se adequa para essa contratação é a Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, pois os serviços que serão realizados estão estimados em valores altos o que com certeza acarretará a disputa de preço entra empresas, sendo vantajoso para o município.

Os serviços se enquadram na classificação de obras e serviços comuns de engenharia, cujo o critério será de maior desconto ou menor preço. A Planilha elaborada com base nos valores do SINAPI 10/2023 ORSE 10/2023 SIURB 07/2023, realizada para esse processo, para obtenção dos valores de mercado, ter ficado dentro do limite previsto na Legislação vigente.

7.10 Justificativa para dispensa do IRP (INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO) – em caso de SRP.

Não se aplica

8. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE – ART 18, § 1º, INCISO IV DA LEI Nº 14.133/21

8.1 Conforme levantamento inicial orçado pelo SINAPI 10/2023 ORSE 10/2023 SIURB 07/2023, dos preços demonstrado abaixo, o valor aproximado da contratação é de R$ 3.829.911,76 (Três milhões e oitocentos e vinte e nove mil e novecentos e onze reais e setenta e seis centavos), que será confirmado e complementado em pesquisa formalizada, nos moldes legais, pelo setor competente, segue abaixo:

| Item | Código | Especificação | Und | Quant | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 177.001.094 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED SOLAR NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA | UN | 1 | 3.816.531,78 |

9. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO – ART 18, § 1º, INCISO V DA LEI Nº 14.133/21

A partir dos estudos realizados para o presente objeto estudado, foram identificadas a seguinte solução de mercado:

| Item | Código | Especificação | Und | Quant | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 177.001.094 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED SOLAR NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA | UN | 1 | 3.816.531,78 |

A partir dos estudos realizados para o presente objeto estudado, foram identificadas a seguinte solução de mercado:

A partir dos estudos realizados para o presente objeto estudado, foram identificadas que e viável a contratação de uma empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura, para a realização do serviço seguindo as normas vigentes, pois o município não dispõe de mão de obra especializada neste tipo de serviço. O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatório, apresentam melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos; materiais e financeiros ora disponíveis. Os resultados pretendidos são os benefícios diretos que o órgão almeja com a contratação da solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, bem como, se for caso, de melhoria da qualidade, de forma a atender à necessidade da contratação.

10. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO – ART 18, § 1º, INCISO VII DA LEI Nº 14.133/21

Solução 1. Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a contratação de uma empresa especializada para atender Implantação do Sistema de Iluminação Pública com LED Solar no acesso ao Município de Sidrolândia/MS, a implantação de 452 unidades de luminárias de LED Solar, embora tenha um custo inicial elevado, visa reduzir significativamente os custos de energia a longo prazo. Esta iniciativa busca resolver o problema de má iluminação ao longo do trecho da BR 060, que dá acesso à empresa da IMPASA. Devido à expansão desta empresa, houve um aumento significativo no tráfego de veículos leves e pesados, aumentando o risco de acidentes. A instalação das luminárias não só contribuirá para a redução desses riscos, mas também agregará valor ao tornar o trecho mais seguro e bem iluminado, destacando a cidade e desencorajando possíveis atividades criminosas.

Solução 2. Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público é a contratação de uma empresa especializada para atender a Implantação do Sistema de Iluminação Pública com LED Solar no acesso ao Município de Sidrolândia/MS, a importância da instalação desta luminárias é ajudar no combate da criminalidade e de modo a contribuir com a diminuição de acidentes nesse trecho, sendo assim solicitadas para que deixe adequada para contribuir na infraestrutura da cidade.

10.1 Análise de escolha, das soluções apresentadas a melhor solução para a contratação do objeto solicitado, a mais adequada foi a solução 1 apresentada. Mostrando os pontos de vista existentes do local, apresentados também os encargos, e a necessidade do interesse a cidade com a devida Implantação. Atende as determinações legais. Visibilizando uma boa segurança e também ocasionando uma sustentabilidade através desta iluminação por ser uma energia sustentável.

12. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO – ART 18, § 1º, INCISO VIII DA LEI Nº 14.133/21

(   ) A aquisição do objeto estudado se dará de forma parcelada, na intenção de melhor oportunizar a participação de um maior número possível de empresas interessadas e assim fomentar a economia.

( x ) A contratação do objeto não será parcelada por item, considerando prejuízos para o município em relação à economia de escala e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, inclusive intentando a facilitação da fiscalização pela incidência de um só plano.

13. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – ART 18, § 1º, INCISO VIII DA LEI Nº 14.133/21

12.1 O objeto estudado, nos termos propostos e justificados no presente relatório, apresentam melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos; materiais e financeiros ora disponíveis.

14. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – ART 18, § 1º, INCISO X DA LEI Nº 14.133/21

(   ) O objeto estudado não requer adequações do ambiente do órgão.

( x ) O objeto estudado requer as adaptações abaixo descritas para a sua correta e eficiente operacionalização:

Implantação de Iluminação com 452 luminárias nos trechos BR-060 KM 423+289M e BR-060 KM417+239M. Não sendo necessário cabeamentos, pois suas luminárias são geradoras de sua própria energia pelas suas placas fotovoltaicas.

15. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES – ART 18, § 1º, INCISO XI DA LEI Nº 14.133/21

(x)O objeto ora estudado não exige contratação correlata para a sua imediata operacionalização.

( )O objeto ora estudado exige contratação correlata para a viabilizar a sua instalação, manutenção, assistência técnica ou instalação, que ocorrerá através de processo em andamento ou a ser formalizado, nos termos abaixo expostos:

16. DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO - ART 18, § 1º, INCISO XII DA LEI Nº 14.133/21

( x ) Para a presente contratação não se verificam impactos ambientais passíveis de registro.

(  )  Para a presente contratação, verifica-se o impacto ambiental abaixo relatado, sendo sugeridas as ações pontuadas a seguir para combater/diminuir os efeitos:

A CONTRATADA deverá adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, no que couber, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1/2010 e Decreto no 7.746/2012, da Casa Civil, da Presidência da República.

17. DO POSICIONAMENTO CONCLUSICO SOBRE A CONTRATAÇÃO - ART 18, § 1º, INCISO XIII DA LEI Nº 14.133/21

Com base nos estudos ora realizados por esta Equipe, DECLARA que:

( x ) É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

(   ) NÃO É VIÁVEL a contratação proposta pela unidade requisitante.

(   ) A presente contratação teve a sua viabilidade alterada, conforme abaixo:

18. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

18.1 Análise de Riscos

| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores |  |  |  |  |  |
| ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |
| RISCO 01 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  | (x) Baixa () Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto: |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| I. | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |
| I. | 1. Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos 2. Consultar processos anteriores do órgão |  |  |  | Equipe de planejamento |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |
| I | 1. Verificar o meio legal mais célere possível, para que o trabalho da Administração não seja prejudicado, em face da falta do serviço. |  |  |  | Equipe de planejamento/setor de licitação. |
| RISCO 02 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média () Alta |  |
| Id |  | Dano |  |  |  |
| I. |  | Valores superiores aos estimados para a contratação dos serviços |  |  |  |
| Id |  | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| I. |  | 1. Elaborar a formação de preços, consoante art. 23 da Lei nº 14.133/21 |  |  | Equipe de planejamento/setor de compras |
| Id. |  | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| I |  | 1. Descartar valores superfaturados e/ou inexequíveis, refazendo a formação de preços. |  |  | Equipe de planejamento/setor de compras |
| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |  |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores |  |  |  |  |  |
| (X) Gestão do Contrato |  |  |  |  |  |
| RISCO 01 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  | (x) Baixa () Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto: |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Id | Dano |  |  |  |  |
| I. | Atraso na Execução de Serviço |  |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  |  | Responsável |
| I. | 1. Fiscalização por parte do fiscal de contrato designado. |  |  |  | Fiscal do Contrato |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  | Responsável |
| I | 1. Notificação da empresa para esclarecimentos; 2. Aplicação da penalidade. |  |  |  | Fiscal do Contrato |
| RISCO 02 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média (X) Alta |  |
| Id |  | Dano |  |  |  |
| I. |  | Ineficiência da prestação do serviço |  |  |  |
| Id |  | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| I. |  | 1- Fiscalização por parte do fiscal designado e detalhar a especificação do serviço em termo de referência/contrato. |  |  | Fiscal do Contrato |
| Id. |  | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| I |  | 1- Notificação da empresa para prestar esclarecimentos; 2- Aplicação de penalidades. |  |  | Fiscal do Contrato |
| RISCO 03 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Id |  | Dano |  |  |  |
| I. |  | Serviço em desacordo com o solicitado |  |  |  |
| Id |  | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| I. |  | 1- No caso de a contratada não prestar o serviço acordado, esta deverá ser notificada para prestar esclarecimentos, e a contratante deve exigir que o serviço esteja em consonância com o apontado em termo de referência/contrato. |  |  | Fiscal do Contrato |
| Id. |  | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| I |  | 1- Caso não seja fornecido o resultado, aplicação de penalidade prevista em contrato. |  |  | Fiscal do Contrato |
| RISCO 04 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Id |  | Dano |  |  |  |
| I. |  | Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato. |  |  |  |
| Id |  | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| I. |  | 1. Exigir da contratada profissionais certificados; 2. Aplicação de penalidade |  |  | Fiscal do Contrato |
| Id. |  | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| I |  | 1. Exigir a troca do profissional |  |  | Fiscal do Contrato |
| RISCO 05 |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  |  |  | (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Id |  | Dano |  |  |  |
| I. |  | Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada |  |  |  |
| Id |  | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| I. |  | 1. Exigir que a contratada assine termo de confidencialidade |  |  | Fiscal do Contrato |
| Id. |  | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| I |  | 1. Aplicação de penalidade; 2. Ação judicial 3. Projeto de Lei N°2062, de 2020 |  |  | Fiscal do Contrato/Gestor do contrato |

19. DA FISCALIZAÇÃO

19.1 Fica designado como fiscal de contrato, o servidor Engenheiro Civil Jonatas Kachorroski - CREA/MS 64432/D, matrícula: 11.830.

19.2 Fica designado como gestor de contrato, a secretária municipal de Infraestrutura Sr. Antonio Galdino de Oliveira, DECRETO MUNICIPAL N.º 155/2023.

São competências do gestor do contrato:

- Acompanhar, sempre que possível, o andamento das contratações que ficarão sob sua responsabilidade;

- Manter registro atualizado das ocorrências relacionadas à execução do contrato;

- Acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execução e os prazos previstos no ajuste;

- Acompanhar o prazo de vigência do contrato;

- Solicitar, com justificativa, a rescisão de contrato;

- Emitir parecer sobre fato relacionado à gestão do contrato;

- Orientar o fiscal de contrato sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execução do contrato;

- Solicitar à contratada, justificadamente, a substituição do preposto ou de empregado desta, seja por comportamento inadequado à função, seja por insuficiência de desempenho;

- Determinar formalmente à contratada a regularização das falhas ou defeitos observados, assinalando prazo para correção, sob pena de sanção;

- Solicitar ao órgão competente, com justificativa, quaisquer alterações, supressões ou acréscimos contratuais, observada a legislação pertinente;

- Solicitar orientação de ordem técnica aos diversos órgãos da Administração, de acordo com suas competências;

- Conferir o atesto do fiscal de contrato e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com as devidas observações e glosas, se for o caso;

- Solicitar ao órgão financeiro competente, com as devidas justificativas, emissão, reforço ou anulação, total ou parcial, de notas de empenho, bem como inclusão de valores na rubrica de Restos a Pagar;

- Solicitar a prestação, complementação, renovação, substituição ou liberação da garantia exigida nos termos do Art. 96, da Lei nº 14.133/2021;

- Executar outras ações de gestão que se façam necessárias ao pleno acompanhamento, fiscalização e controle das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações pactuadas e a observância do princípio da eficiência;

- Agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;

- Comunicar-se com a Administração ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedência necessária;

- Notificar formalmente à contratada sobre toda e qualquer decisão da Administração que repercuta no contrato;

- Fundamentar, por escrito, todas as suas decisões, com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público e outros correlatos;

- Juntar todos os documentos obrigatórios à gestão do contrato nos devidos processos;

- Instruir em processo apartado todos os documentos pertinentes à gestão do contrato que não se enquadram no inciso anterior;

São competências do fiscal de contrato

- Prestar informações a respeito da execução dos serviços e apontar ao gestor do contrato eventuais irregularidades ensejadoras de penalidade ou glosa nos pagamentos devidos à contratada;

- Manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas, quando cabível;

- Conhecer as obrigações contratuais que afetem diretamente a fiscalização do contrato;

- Zelar pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua fiscalização;

- Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato e respectivas cláusulas contratuais;

- Atestar formalmente a execução do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as faturas correspondentes a sua prestação;

- Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos ou serviços fornecidos pela contratada;

- Propor soluções para regularização das faltas e problemas observados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis;

- Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigações que afetem diretamente à fiscalização do contrato;

- Utilizar, se for o caso, o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) para aferição da qualidade da prestação dos serviços;

- Monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

- Apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto, ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada, e obter dele a ciência;

- Comunicar ao órgão competente qualquer dano ou desvio causado ao patrimônio da Administração ou de terceiros, de que tenha ciência, por ação ou omissão dos empregados da contratada ou de seus prepostos.

Sidrolândia/MS, 06 de junho de 2024.

______________________

Ana Paula de Araújo

Arquiteta

CAU/MS A170252-1

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

(  ) Concordo com o relatório de estudo técnico formalizado e autorizo a contratação nos termos declarados pela equipe de planejamento.

(  ) Concordo com os estudos técnicos realizados, acato a inviabilidade indicada e determino o arquivamento do feito.

Sidrolândia/MS, ______/______/_______

____________________________

Antonio Galdino de Oliveira

Secretária Adjunto Municipal de Infraestrutura

DECRETO MUNICIPAL N.º 155/2023.