MEMORIAL DESCRITIVO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LED SOLAR NO ACESSO AO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA.

Endereço: BR 060, Município de Sidrolândia MS.

Coordenadas:20°55’07.37”S 54°57’01.83”O

Coordenadas:20°53’57.12”S 54°54’05.23”O

Junho/2024

## A P R E S E N T A Ç Ã O

1 – OBJETIVO

2 - JUSTIFICATIVA

3 – CARACTERÍSTICAS

4 – ALIMENTAÇÃO

5 – RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

6 –TERMO DE REFERÊNCIA DAS LUMINÁRIAS

7 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8- COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

9 - COMPOSIÇÃO DO BDI

10 - DESENHOS DOS PROJETOS

## MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETIVO

O objetivo do presente projeto elétrico é a implantação do sistema de iluminação pública, utilizando luminárias de alta eficiência com tecnologia LED Solar, composta de painel solar monocristalino, com potência de 100W e a implantação de postes ornamentais.

2 – JUSTIFICATIVA

Da Necessidade: A iluminação é um serviço público essencial para a qualidade de vida

da comunidade e que é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Município e constitui um dos vetores para a segurança nos centros urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos e pedestres quanto na prevenção contra a criminalidade. Além de iluminar ruas, avenidas, praças, monumentos históricos e demais logradouros públicos, é importante para a melhoria da imagem das cidades, favorecendo o comércio, o turismo e o lazer.

O serviço de Iluminação Pública de interesse local cabe à administração municipal realizar ações que vão desde a análise do faturamento do consumo de energia elétrica cobrado pela Concessionária de Energia Elétrica Local para os pontos de iluminação, a fiscalização, a realização de investimentos em expansões e implantação de novas tecnologias.

Dos Benefícios: Desta forma, a qualidade da visibilidade deve ser segura e fácil e que

facilite o movimento dos veículos, além de promover a segurança pública. Sendo que

uma adequada iluminação permitirá que o público tenha os seguintes benefícios econômicos e sociais:

-Redução dos acidentes noturnos, segurança dos bens e

diminuição dos custos de prejuízos econômicos;

-Apoio aos serviços policiais e aumento da sensação de segurança pessoal;

-Facilitação do fluxo do tráfego.

-Devido à alta incidência de furtos na fiação elétrica, existe um gasto na reposição desses materiais. Com a implantação da luminária led solar, será reduzida a quantidade de furtos no cabeamento elétrico, pois este equipamento não necessita de fiação.

- Energia Sustentável.

Benefícios não mensuráveis financeiramente: Tendo em vista a natureza do

Investimento, os benefícios esperados descritos acima não são mensuráveis financeiramente de forma viável, mas superam os custos necessários e correspondentes à solicitação.

Interesses econômico e social da operação: A Implantação e Modernização do sistema

de iluminação pública em questão beneficiará e serão desenvolvidos nas regiões caracterizadas por uma maior propensão ao desenvolvimento regional. A infraestrutura justifica-se pela melhoria da qualidade de vida. O principal fator e justificativa para que o empreendimento seja implantado é justamente proporcionar maior segurança e conforto a população transitante do local de intervenção. Portanto, os investimentos licitados terão um alcance econômico e social imensurável para a população beneficiada direta e indiretamente.

Justifica ainda diante da indisponibilidade por parte da administração pública de mão de-obra especializada, equipamentos, ferramental e material ou pouca agilidade para mobilização.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1.1 - IMPLANTAÇÃO

Serão implantados:

- 447 Postes telecônicos reto de aço galvanizado h=9m livres;

- 05 Suportes de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm;

- 442 Suportes de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm

- 452 Luminárias led solar 100w;

Para instalação das luminárias não serão necessários equipamentos além dos parafusos de fixação, já que as luminárias utilizadas não utilizaram energia elétrica convencional, gerando sua própria energia através da sua própria placa fotovoltaica.

3.2.1 – LOCALIZAÇÃO DO TRECHO

Figura 01: Trecho em que será executado a obra. (Fonte: Google Earth)

4 – ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS

Para a alimentação de todas as luminárias a serem instaladas não serão utilizados cabeamentos, visto que todas as luminárias serão geradoras de sua própria energia através de suas placas fotovoltaicas.

5 - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS:

Recomendamos que na execução dos trabalhos sejam utilizados materiais de primeira qualidade, observando todas as normas técnicas da ABNT e da concessionária de energia elétrica local e que todos os trabalhadores envolvidos utilizem material de EPI para que se evite acidentes.

Recomendamos também que toda a execução de serviços deverá obedecer às normas vigentes da concessionária local.

6 –DADOS TÉCNICOS DA LUMINÁRIA

Painel Solar Monocristalino de 64w 16v;

- Bateria de Lítio (LiFePO4) 12,8v 42AH;

- Fluxo luminoso 10.000 lúmens;

- Temperatura de Cor entre 5000K a 6500K (Branco Frio);

- Proteção, IP 66;

- Resistência a impacto IK-08;

- Ângulo do feixe de luz: 120º;

- 2 anos de garantia plena;

- Produtos importados a garantia passa a ser do contratado;

- Diâmetro da base da luminária – 2” - 6,0 cm;

- Duração da bateria mínima de 3 noites;

- Vida útil da luminária, 45.000 horas de funcionamento;

- Acendimento automático (fotocélula) com controle dimerizável e sem sensor de movimento;

- Apresentar laudo técnico da luminária por laboratório acreditado pelo INMETRO, na apresentação da proposta;

- Não indicamos referencial de fabricante, a luminária deverá atender estas especificações, que também constará do Edital e termo de referência;

- Deverá ser apresentado uma amostra da luminária na assinatura do contrato;

7 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E OUTROS:

Anexo

8 – COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO:

Anexo

9 – COMPOSIÇÃO DO BDI:

Anexo

10 – DESENHOS DOS PROJETOS:

Anexo