## PO-BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 10241.76
Serviço | 1.1 | SINAPI | 0000103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 8 | M2 | 455.21 | 455.21 | 25% | 569.01 | 4552.08 |  | 1 | Frente Única | 8 | 4552.08
Serviço | 1.2 | SINAPI | 0000099059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 72 | M | 60.34 | 60.34 | 25% | 75.43 | 5430.96 |  | 1 | Frente Única | 72 | 5430.96
Serviço | 1.3 | SINAPI | 0000098525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 308 | M2 | 0.67 | 0.67 | 25% | 0.84 | 258.72 |  | 1 | Frente Única | 308 | 258.72
Macrosserviço | 2 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 4266.89
Serviço | 2.1 | Composição | 03 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO 25MPA, LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) | 30 | M | 74.57 | 74.57 | 25% | 93.21 | 2796.3 |  | 1 | Frente Única | 30 | 2796.3
Serviço | 2.2 | Composição | 04 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE PERFURACAO PARA EXECUCAO DE FUNDACAO ATÉ 300KM | 1 | UN | 41.14 | 41.14 | 25% | 51.43 | 51.43 |  | 1 | Frente Única | 1 | 51.43
Serviço | 2.3 | SINAPI | 0000095583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | 14.1 | KG | 15.98 | 15.98 | 25% | 19.98 | 281.72 |  | 1 | Frente Única | 14.1 | 281.72
Serviço | 2.4 | SINAPI | 0000095576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | 56.3 | KG | 13.07 | 13.07 | 25% | 16.34 | 919.94 |  | 1 | Frente Única | 56.3 | 919.94
Serviço | 2.5 | SINAPI | 0000095601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 10 | UN | 17.4 | 17.4 | 25% | 21.75 | 217.5 |  | 1 | Frente Única | 10 | 217.5
Macrosserviço | 3 |  |  | INFRAESTRUTURA - BLOCO E VIGA BALDRAME | [6 empty] | 4911.79
Serviço | 3.1 | SINAPI | 0000096523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 1.66 | M3 | 89.7 | 89.7 | 25% | 112.13 | 186.14 |  | 1 | Frente Única | 1.66 | 186.14
Serviço | 3.2 | SINAPI | 0000101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 4.34 | M2 | 6.02 | 6.02 | 25% | 7.53 | 32.68 |  | 1 | Frente Única | 4.34 | 32.68
Serviço | 3.3 | SINAPI | 0000096616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | 0.22 | M3 | 755.41 | 755.41 | 25% | 944.26 | 207.74 |  | 1 | Frente Única | 0.22 | 207.74
Serviço | 3.4 | SINAPI | 0000096534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 14.42 | M2 | 69.04 | 69.04 | 25% | 86.3 | 1244.45 |  | 1 | Frente Única | 14.42 | 1244.45
Serviço | 3.5 | SINAPI | 0000096543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 29.36 | KG | 19.65 | 19.65 | 25% | 24.56 | 721.08 |  | 1 | Frente Única | 29.36 | 721.08
Serviço | 3.6 | SINAPI | 0000096545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 24.55 | KG | 16.27 | 16.27 | 25% | 20.34 | 499.35 |  | 1 | Frente Única | 24.55 | 499.35
Serviço | 3.7 | SINAPI | 0000094965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 1.51 | M3 | 500.03 | 500.03 | 25% | 625.04 | 943.81 |  | 1 | Frente Única | 1.51 | 943.81
Serviço | 3.8 | SINAPI | 0000103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 1.51 | M3 | 280.85 | 280.85 | 25% | 351.06 | 530.1 |  | 1 | Frente Única | 1.51 | 530.1
Serviço | 3.9 | SINAPI | 0000098557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 10.91 | M2 | 39.72 | 39.72 | 25% | 49.65 | 541.68 |  | 1 | Frente Única | 10.91 | 541.68
Serviço | 3.10 | SINAPI | 0000093382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 0.15 | M3 | 25.38 | 25.38 | 25% | 31.73 | 4.76 |  | 1 | Frente Única | 0.15 | 4.76
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA - PILAR, VIGA E LAJE | [6 empty] | 9806.39
Serviço | 4.1 | SINAPI | 0000092448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 25.2 | M2 | 154.05 | 154.05 | 25% | 192.56 | 4852.51 |  | 1 | Frente Única | 25.2 | 4852.51
Serviço | 4.2 | SINAPI | 0000092759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 31.82 | KG | 14.26 | 14.26 | 25% | 17.83 | 567.35 |  | 1 | Frente Única | 31.82 | 567.35
Serviço | 4.3 | SINAPI | 0000092760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 0.55 | KG | 13.6 | 13.6 | 25% | 17 | 9.35 |  | 1 | Frente Única | 0.55 | 9.35
Serviço | 4.4 | SINAPI | 0000092761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 23.09 | KG | 12.88 | 12.88 | 25% | 16.1 | 371.75 |  | 1 | Frente Única | 23.09 | 371.75
Serviço | 4.5 | SINAPI | 0000092762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 60.45 | KG | 11.53 | 11.53 | 25% | 14.41 | 871.08 |  | 1 | Frente Única | 60.45 | 871.08
Serviço | 4.6 | SINAPI | 0000094965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 1.78 | M3 | 500.03 | 500.03 | 25% | 625.04 | 1112.57 |  | 1 | Frente Única | 1.78 | 1112.57
Serviço | 4.7 | SINAPI | 0000103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 1.78 | M3 | 280.85 | 280.85 | 25% | 351.06 | 624.89 |  | 1 | Frente Única | 1.78 | 624.89
Serviço | 4.8 | Composição | 09 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) | 6.27 | M2 | 178.23 | 178.23 | 25% | 222.79 | 1396.89 |  | 1 | Frente Única | 6.27 | 1396.89
Macrosserviço | 5 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E COBERTURA | [6 empty] | 130750
Serviço | 5.1 | Cotação | 06 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 12,00 X 20,00 M, INCLUSO COBERTURA COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM | 1 | UN | 104600 | 104600 | 25% | 130750 | 130750 |  | 1 | Frente Única | 1 | 130750
Macrosserviço | 6 |  |  | VEDAÇÃO | [6 empty] | 6876.99
Serviço | 6.1 | SINAPI | 0000103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 41.93 | M2 | 118.44 | 118.44 | 25% | 148.05 | 6207.74 |  | 1 | Frente Única | 41.93 | 6207.74
Serviço | 6.2 | SINAPI | 0000105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 4.3 | M | 62.34 | 62.34 | 25% | 77.93 | 335.1 |  | 1 | Frente Única | 4.3 | 335.1
Serviço | 6.3 | SINAPI | 0000105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1.8 | M | 47.95 | 47.95 | 25% | 59.94 | 107.89 |  | 1 | Frente Única | 1.8 | 107.89
Serviço | 6.4 | SINAPI | 0000093203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | 13.17 | M | 13.74 | 13.74 | 25% | 17.18 | 226.26 |  | 1 | Frente Única | 13.17 | 226.26
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3202.62
Serviço | 7.1 | SINAPI | 0000094569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 0.6 | M2 | 882.64 | 882.64 | 25% | 1103.3 | 661.98 |  | 1 | Frente Única | 0.6 | 661.98
Serviço | 7.2 | Composição | 10 | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3.57 | M2 | 468.75 | 468.75 | 25% | 585.94 | 2091.81 |  | 1 | Frente Única | 3.57 | 2091.81
Serviço | 7.3 | SINAPI | 0000100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 359.06 | 359.06 | 25% | 448.83 | 448.83 |  | 1 | Frente Única | 1 | 448.83
Macrosserviço | 8 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 15543.95
Serviço | 8.1 | SINAPI | 0000096133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 83.86 | M2 | 43.24 | 43.24 | 25% | 54.05 | 4532.63 |  | 1 | Frente Única | 83.86 | 4532.63
Serviço | 8.2 | SINAPI | 0000088485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 83.86 | M2 | 3.84 | 3.84 | 25% | 4.8 | 402.53 |  | 1 | Frente Única | 83.86 | 402.53
Serviço | 8.3 | Composição | 11 | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2 (DUAS) DEMAOS | 83.86 | M2 | 26.02 | 26.02 | 25% | 32.53 | 2727.97 |  | 1 | Frente Única | 83.86 | 2727.97
Serviço | 8.4 | SINAPI | 0000088496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 6.27 | M2 | 30.87 | 30.87 | 25% | 38.59 | 241.96 |  | 1 | Frente Única | 6.27 | 241.96
Serviço | 8.5 | SINAPI | 0000088484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 6.27 | M2 | 4.74 | 4.74 | 25% | 5.93 | 37.18 |  | 1 | Frente Única | 6.27 | 37.18
Serviço | 8.6 | SINAPI | 0000088488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 6.27 | M2 | 14.5 | 14.5 | 25% | 18.13 | 113.68 |  | 1 | Frente Única | 6.27 | 113.68
Serviço | 8.7 | SINAPI | 0000102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 299.76 | M2 | 19.98 | 19.98 | 25% | 24.98 | 7488 |  | 1 | Frente Única | 299.76 | 7488
Macrosserviço | 9 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 3569.26
Serviço | 9.1 | SINAPI | 0000087879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 83.86 | M2 | 4.25 | 4.25 | 25% | 5.31 | 445.3 |  | 1 | Frente Única | 83.86 | 445.3
Serviço | 9.2 | SINAPI | 0000087548 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 83.86 | M2 | 27.06 | 27.06 | 25% | 33.83 | 2836.98 |  | 1 | Frente Única | 83.86 | 2836.98
Serviço | 9.3 | SINAPI | 0000087882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 6.27 | M2 | 5.99 | 5.99 | 25% | 7.49 | 46.96 |  | 1 | Frente Única | 6.27 | 46.96
Serviço | 9.4 | SINAPI | 0000090408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 6.27 | M2 | 30.62 | 30.62 | 25% | 38.28 | 240.02 |  | 1 | Frente Única | 6.27 | 240.02
Macrosserviço | 10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 64611.33
Serviço | 10.1 | SINAPI | 0000097083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 308 | M2 | 3.17 | 3.17 | 25% | 3.96 | 1219.68 |  | 1 | Frente Única | 308 | 1219.68
Serviço | 10.2 | SINAPI | 0000095241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 308 | M2 | 34.93 | 34.93 | 25% | 43.66 | 13447.28 |  | 1 | Frente Única | 308 | 13447.28
Serviço | 10.3 | SINAPI | 0000103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | 308 | M2 | 128.28 | 128.28 | 25% | 160.35 | 49387.8 |  | 1 | Frente Única | 308 | 49387.8
Serviço | 10.4 | SINAPI | 0000087247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 6.27 | M2 | 57.83 | 57.83 | 25% | 72.29 | 453.26 |  | 1 | Frente Única | 6.27 | 453.26
Serviço | 10.5 | SINAPI | 0000088648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 11.34 | M | 7.29 | 7.29 | 25% | 9.11 | 103.31 |  | 1 | Frente Única | 11.34 | 103.31
Macrosserviço | 11 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 6182.78
Serviço | 11.1 | SINAPI | 0000095472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 820.42 | 820.42 | 25% | 1025.53 | 1025.53 |  | 1 | Frente Única | 1 | 1025.53
Serviço | 11.2 | SINAPI | 0000095470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 330.78 | 330.78 | 25% | 413.48 | 413.48 |  | 1 | Frente Única | 1 | 413.48
Serviço | 11.3 | SINAPI | 0000100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 2 | UN | 46.74 | 46.74 | 25% | 58.43 | 116.86 |  | 1 | Frente Única | 2 | 116.86
Serviço | 11.4 | Composição | 12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 194.35 | 194.35 | 25% | 242.94 | 485.88 |  | 1 | Frente Única | 2 | 485.88
Serviço | 11.5 | SINAPI | 0000100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | 2 | UN | 405.1 | 405.1 | 25% | 506.38 | 1012.76 |  | 1 | Frente Única | 2 | 1012.76
Serviço | 11.6 | SINAPI | 0000100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 394.14 | 394.14 | 25% | 492.68 | 985.36 |  | 1 | Frente Única | 2 | 985.36
Serviço | 11.7 | SINAPI | 0000100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 380.12 | 380.12 | 25% | 475.15 | 475.15 |  | 1 | Frente Única | 1 | 475.15
Serviço | 11.8 | Composição | 13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | 2 | UN | 304.19 | 304.19 | 25% | 380.24 | 760.48 |  | 1 | Frente Única | 2 | 760.48
Serviço | 11.9 | SINAPI | 0000099635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 220.52 | 220.52 | 25% | 275.65 | 275.65 |  | 1 | Frente Única | 1 | 275.65
Serviço | 11.10 | Composição | 14 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO ADAPTADO PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 505.3 | 505.3 | 25% | 631.63 | 631.63 |  | 1 | Frente Única | 1 | 631.63
Macrosserviço | 12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 13206.25
Serviço | 12.1 | SINAPI | 0000102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | UN | 587.09 | 587.09 | 25% | 733.86 | 733.86 |  | 1 | Frente Única | 1 | 733.86
Serviço | 12.2 | SINAPI | 0000089408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | UN | 8.26 | 8.26 | 25% | 10.33 | 123.96 |  | 1 | Frente Única | 12 | 123.96
Serviço | 12.3 | SINAPI | 0000103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 18.9 | 18.9 | 25% | 23.63 | 236.3 |  | 1 | Frente Única | 10 | 236.3
Serviço | 12.4 | SINAPI | 0000103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 12.22 | 12.22 | 25% | 15.28 | 15.28 |  | 1 | Frente Única | 1 | 15.28
Serviço | 12.5 | SINAPI | 0000089440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 11.46 | 11.46 | 25% | 14.33 | 14.33 |  | 1 | Frente Única | 1 | 14.33
Serviço | 12.6 | SINAPI | 0000089409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 9.07 | 9.07 | 25% | 11.34 | 11.34 |  | 1 | Frente Única | 1 | 11.34
Serviço | 12.7 | SINAPI | 0000089627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 19.85 | 19.85 | 25% | 24.81 | 24.81 |  | 1 | Frente Única | 1 | 24.81
Serviço | 12.8 | SINAPI | 0000103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 21.49 | 21.49 | 25% | 26.86 | 26.86 |  | 1 | Frente Única | 1 | 26.86
Serviço | 12.9 | SINAPI | 0000089402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 21.34 | M | 11.89 | 11.89 | 25% | 14.86 | 317.11 |  | 1 | Frente Única | 21.34 | 317.11
Serviço | 12.10 | SINAPI | 0000094651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 11.77 | M | 21.99 | 21.99 | 25% | 27.49 | 323.56 |  | 1 | Frente Única | 11.77 | 323.56
Serviço | 12.11 | SINAPI | 0000094489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 27.69 | 27.69 | 25% | 34.61 | 69.22 |  | 1 | Frente Única | 2 | 69.22
Serviço | 12.12 | SINAPI | 0000094492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3 | UN | 57.32 | 57.32 | 25% | 71.65 | 214.95 |  | 1 | Frente Única | 3 | 214.95
Serviço | 12.13 | SINAPI | 0000094792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 85.9 | 85.9 | 25% | 107.38 | 214.76 |  | 1 | Frente Única | 2 | 214.76
Serviço | 12.14 | SINAPI | 0000090373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 12.67 | 12.67 | 25% | 15.84 | 31.68 |  | 1 | Frente Única | 2 | 31.68
Serviço | 12.15 | SINAPI | 0000097906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 1 | UN | 441.43 | 441.43 | 25% | 551.79 | 551.79 |  | 1 | Frente Única | 1 | 551.79
Serviço | 12.16 | SINAPI | 0000104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 69.12 | 69.12 | 25% | 86.4 | 172.8 |  | 1 | Frente Única | 2 | 172.8
Serviço | 12.17 | SINAPI | 0000089728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 12.91 | 12.91 | 25% | 16.14 | 32.28 |  | 1 | Frente Única | 2 | 32.28
Serviço | 12.18 | SINAPI | 0000089746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 28.11 | 28.11 | 25% | 35.14 | 35.14 |  | 1 | Frente Única | 1 | 35.14
Serviço | 12.19 | SINAPI | 0000089726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 10.18 | 10.18 | 25% | 12.73 | 25.46 |  | 1 | Frente Única | 2 | 25.46
Serviço | 12.20 | SINAPI | 0000089732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 15.33 | 15.33 | 25% | 19.16 | 76.64 |  | 1 | Frente Única | 4 | 76.64
Serviço | 12.21 | SINAPI | 0000089744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 27.26 | 27.26 | 25% | 34.08 | 68.16 |  | 1 | Frente Única | 2 | 68.16
Serviço | 12.22 | SINAPI | 0000089724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 9.95 | 9.95 | 25% | 12.44 | 24.88 |  | 1 | Frente Única | 2 | 24.88
Serviço | 12.23 | SINAPI | 0000089731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 14.59 | 14.59 | 25% | 18.24 | 36.48 |  | 1 | Frente Única | 2 | 36.48
Serviço | 12.24 | SINAPI | 0000089797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 51.18 | 51.18 | 25% | 63.98 | 63.98 |  | 1 | Frente Única | 1 | 63.98
Serviço | 12.25 | SINAPI | 0000089785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 26.21 | 26.21 | 25% | 32.76 | 65.52 |  | 1 | Frente Única | 2 | 65.52
Serviço | 12.26 | SINAPI | 0000089778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 17.71 | 17.71 | 25% | 22.14 | 44.28 |  | 1 | Frente Única | 2 | 44.28
Serviço | 12.27 | SINAPI | 0000089753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | UN | 9.16 | 9.16 | 25% | 11.45 | 80.15 |  | 1 | Frente Única | 7 | 80.15
Serviço | 12.28 | SINAPI | 0000089784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 23.82 | 23.82 | 25% | 29.78 | 29.78 |  | 1 | Frente Única | 1 | 29.78
Serviço | 12.29 | SINAPI | 0000104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 1 | UN | 11.27 | 11.27 | 25% | 14.09 | 14.09 |  | 1 | Frente Única | 1 | 14.09
Serviço | 12.30 | SINAPI | 0000089714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 12.22 | M | 36.39 | 36.39 | 25% | 45.49 | 555.89 |  | 1 | Frente Única | 12.22 | 555.89
Serviço | 12.31 | SINAPI | 0000089712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8.89 | M | 26.14 | 26.14 | 25% | 32.68 | 290.53 |  | 1 | Frente Única | 8.89 | 290.53
Serviço | 12.32 | SINAPI | 0000089711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1.88 | M | 20.42 | 20.42 | 25% | 25.53 | 48 |  | 1 | Frente Única | 1.88 | 48
Serviço | 12.33 | SINAPI | 0000098062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 3216.34 | 3216.34 | 25% | 4020.43 | 4020.43 |  | 1 | Frente Única | 1 | 4020.43
Serviço | 12.34 | SINAPI | 0000098082 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 3689.56 | 3689.56 | 25% | 4611.95 | 4611.95 |  | 1 | Frente Única | 1 | 4611.95
Macrosserviço | 13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 6784.6
Serviço | 13.1 | SINAPI | 0000091926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 400 | M | 4.33 | 4.33 | 25% | 5.41 | 2164 |  | 1 | Frente Única | 400 | 2164
Serviço | 13.2 | SINAPI | 0000091936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10 | UN | 15.51 | 15.51 | 25% | 19.39 | 193.9 |  | 1 | Frente Única | 10 | 193.9
Serviço | 13.3 | Composição | 15 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | M | 36.72 | 36.72 | 25% | 45.9 | 321.3 |  | 1 | Frente Única | 7 | 321.3
Serviço | 13.4 | SINAPI | 0000093660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 56.38 | 56.38 | 25% | 70.48 | 70.48 |  | 1 | Frente Única | 1 | 70.48
Serviço | 13.5 | SINAPI | 0000093662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 59.98 | 59.98 | 25% | 74.98 | 149.96 |  | 1 | Frente Única | 2 | 149.96
Serviço | 13.6 | SINAPI | 0000093653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 11.63 | 11.63 | 25% | 14.54 | 14.54 |  | 1 | Frente Única | 1 | 14.54
Serviço | 13.7 | SINAPI | 0000091855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 115 | M | 10.65 | 10.65 | 25% | 13.31 | 1530.65 |  | 1 | Frente Única | 115 | 1530.65
Serviço | 13.8 | Composição | 16 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 5 | M | 33.58 | 33.58 | 25% | 41.98 | 209.9 |  | 1 | Frente Única | 5 | 209.9
Serviço | 13.9 | Composição | 17 | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE ELETRODUTOS, COM DIAMETROS ATE 4" | 45 | M | 5.66 | 5.66 | 25% | 7.08 | 318.6 |  | 1 | Frente Única | 45 | 318.6
Serviço | 13.10 | SINAPI | 0000096985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN | 73.41 | 73.41 | 25% | 91.76 | 91.76 |  | 1 | Frente Única | 1 | 91.76
Serviço | 13.11 | SINAPI | 0000090457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 | 1 | UN | 11.42 | 11.42 | 25% | 14.28 | 14.28 |  | 1 | Frente Única | 1 | 14.28
Serviço | 13.12 | SINAPI | 0000091953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 27.17 | 27.17 | 25% | 33.96 | 101.88 |  | 1 | Frente Única | 3 | 101.88
Serviço | 13.13 | SINAPI | 0000097610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 2 | UN | 13.3 | 13.3 | 25% | 16.63 | 33.26 |  | 1 | Frente Única | 2 | 33.26
Serviço | 13.14 | Composição | 07 | LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 100W | 8 | UN | 130.2 | 130.2 | 25% | 162.75 | 1302 |  | 1 | Frente Única | 8 | 1302
Serviço | 13.15 | SINAPI | 0000101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 74.89 | 74.89 | 25% | 93.61 | 93.61 |  | 1 | Frente Única | 1 | 93.61
Serviço | 13.16 | SINAPI | 0000090447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 10 | M | 7.54 | 7.54 | 25% | 9.43 | 94.3 |  | 1 | Frente Única | 10 | 94.3
Serviço | 13.17 | SINAPI | 0000091996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 32.07 | 32.07 | 25% | 40.09 | 80.18 |  | 1 | Frente Única | 2 | 80.18
Macrosserviço | 14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 968.79
Serviço | 14.1 | Composição | 08 | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA COM DIMENSÃO *40* CM X *60* CM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | 1 | UN | 775.03 | 775.03 | 25% | 968.79 | 968.79 |  | 1 | Frente Única | 1 | 968.79
Macrosserviço | 15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 736.12
Serviço | 15.1 | SINAPI | 0000099814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 308 | M2 | 1.91 | 1.91 | 25% | 2.39 | 736.12 |  | 1 | Frente Única | 308 | 736.12
Macrosserviço | 16 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 10446.72
Serviço | 16.1 | Composição | 01 | INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORCA PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO | 1 | UN | 3300.97 | 3300.97 | 25% | 4126.21 | 4126.21 |  | 1 | Frente Única | 1 | 4126.21
Serviço | 16.2 | Composição | 02 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA OBRAS DE PORTE PEQUENO | 1 | UN | 2407.99 | 2407.99 | 25% | 3009.99 | 3009.99 |  | 1 | Frente Única | 1 | 3009.99
Serviço | 16.3 | Cotação | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 4 | UN | 662.1 | 662.1 | 25% | 827.63 | 3310.52 |  | 1 | Frente Única | 4 | 3310.52
Macrosserviço | 17 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 14050.24
Serviço | 17.1 | SINAPI | 0000090777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 125.79 | 125.79 | 25% | 157.24 | 2515.84 |  | 1 | Frente Única | 16 | 2515.84
Serviço | 17.2 | SINAPI | 0000090780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 288 | H | 32.04 | 32.04 | 25% | 40.05 | 11534.4 |  | 1 | Frente Única | 288 | 11534.4
[15 empty] | Total: | 306156.48
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | -4125

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 100
2 | FUNDAÇÃO | 1 | 100
3 | INFRAESTRUTURA - BLOCO E VIGA BALDRAME | 1 | 100
4 | SUPRAESTRUTURA - PILAR, VIGA E LAJE | 1 | 100
5 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO E COBERTURA | 1 | 100
6 | VEDAÇÃO | 1 | 100
7 | ESQUADRIAS | 2 | 100
8 | PINTURA | 3 | 100
9 | REVESTIMENTO | 2 | 100
10 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 2 | 100
11 | LOUÇAS E METAIS | 4 | 100
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2 | 30
|  | 3 | 50
|  | 4 | 20
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2 | 30
|  | 3 | 50
|  | 4 | 20
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | 100
15 | SERVIÇOS FINAIS | 4 | 100
16 | CANTEIRO DE OBRA | 1 | 76.24
|  | 2 | 7.92
|  | 3 | 7.92
|  | 4 | 7.92
17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 25
|  | 2 | 25
|  | 3 | 25
|  | 4 | 25