| Lixamento e Lavagem Paredes internas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Perímetro | Área das Paredes | Área de Esquadrias | Total |
| Espera Recepção | 25,00 | 70,00 | 26,82 | 43,180 |
| Depósito | 15,80 | 44,24 | 3,68 | 40,560 |
| Odontológico 1 | 13,50 | 37,80 | 3,68 | 34,120 |
| Odontológico 2 | 13,04 | 36,51 | 3,68 | 32,832 |
| Circulação | 22,72 | 63,62 | 10,08 | 53,536 |
| Inalação | 13,60 | 38,08 | 1,68 | 36,400 |
| Procedimentos | 13,24 | 37,07 | 3,68 | 33,392 |
| Esterilização | 11,24 | 31,47 | 2,68 | 28,792 |
| Lavagem | 7,47 | 20,92 | 2,68 | 18,236 |
| Circulação 2 | 10,38 | 29,06 | 8,40 | 20,664 |
| Espera Atendimento | 22,58 | 63,22 | 13,44 | 49,784 |
| Triagem | 13,80 | 38,64 | 2,32 | 36,320 |
| Sala Recepcionista | 11,18 | 31,30 | 5,61 | 25,694 |
| Exames e Aplicações | 10,04 | 28,11 | 3,18 | 24,932 |
| Enfermagem | 12,08 | 33,82 | 3,18 | 30,644 |
| Consultório | 13,28 | 37,18 | 3,18 | 34,004 |
| Circulação 3 | 17,24 | 48,27 | 6,72 | 41,552 |
| Ginecológico | 12,00 | 33,60 | 4,86 | 28,740 |
| Psicólogo | 12,52 | 35,06 | 3,18 | 31,876 |
| Reunião | 18,90 | 52,92 | 4,68 | 48,240 |
| TOTAL |  |  |  | 693,498 |
| Lixamento e lavagem Paredes externas |  |  |  |  |
| Ambiente | Perímetro | Área das Paredes | Área de Esquadrias | Total |
| Fundos | 28,80 | 115,20 | 14,04 | 101,160 |
| Lado Direito | 23,68 | 94,72 | 10,92 | 83,800 |
| Fachada | 22,80 | 91,20 | 13,20 | 78,000 |
| Lado Esquerdo | 16,53 | 66,12 | 22,75 | 43,370 |
| TOTAL |  |  |  | 306,330 |

| Pintura em Ambientes Internos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Perímetro | Pintura Esmalte | Pintura Acrílica |
| Entrada | 15,25 | 11,495 | 24,263 |
| Espera Recepção | 25,00 | 25,300 | 44,750 |
| Depósito | 15,80 | 16,500 | 30,090 |
| Odontológico 1 | 13,50 | 13,970 | 25,375 |
| Odontológico 2 | 13,04 | 13,464 | 24,432 |
| Circulação | 22,72 | 18,612 | 40,776 |
| Inalação | 13,60 | 13,860 | 26,880 |
| Procedimentos | 13,24 | 13,464 | 24,642 |
| Esterilização | 11,24 | 11,484 | 20,742 |
| Lavagem | 7,47 | 6,457 | 13,714 |
| Circulação | 10,38 | 7,898 | 18,079 |
| Espera Atendimento | 22,58 | 16,918 | 39,089 |
| Triagem | 13,80 | 14,080 | 27,290 |
| Sala Recepcionista | 11,18 | 10,538 | 17,319 |
| Exames e Aplicações | 10,04 | 9,284 | 18,982 |
| Farmácia | 10,12 | 8,492 | 17,646 |
| Depósito Farmácia | 10,82 | 11,022 | 19,881 |
| Enfermagem | 12,08 | 12,188 | 22,264 |
| Consultório | 13,28 | 13,508 | 24,724 |
| Circulação 3 | 17,24 | 15,224 | 31,942 |
| Ginecológico | 12,00 | 11,440 | 21,500 |
| Psicólogo | 12,52 | 12,892 | 23,366 |
| Reunião | 18,90 | 19,910 | 34,945 |
| Almoxarifado | 8,54 | 8,514 | 15,207 |
| Circulação Externa | 18,49 | 15,059 | 33,105 |
| TOTAL |  | 331,57 | 641,00 |
| Revestimento Externo |  |  |  |
| Ambiente | Perímetro | Área de Pastilha | Área de Textura |
| Fundos | 19,6 | 21,560 | 52,340 |
| Lado Direito | 23,68 | 26,048 | 62,100 |
| Fachada | 27,00 | 29,700 | 73,800 |
| Lado Esquerdo | 20,35 | 22,385 | 52,590 |
| TOTAL |  | 99,690 | 240,830 |