## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF MALVINAS | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso do Sul SBC - 04/2026 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul |  | 23,39% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 78003.38 | 78003.38 | 9.632%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 112 | 141.5 | 174.59 | 19554.08 | 2.415%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 7 | 6041.51 | 7454.61 | 52182.27 | 6.444%
1.3 | 0101001181 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 7 | 725.58 | 895.29 | 6267.03 | 0.7739%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 6989.73 | 6989.73 | 0.8631%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 490.36 | 605.05 | 4840.4 | 0.5977%
2.2 | 020126 | SBC | ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL | m³ | 7.06 | 89.98 | 111.02 | 783.8 | 0.09679%
2.3 | 0101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 1 | 1106.68 | 1365.53 | 1365.53 | 0.1686%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 34102.06 | 34102.06 | 4.211%
3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO COBERTURA |  | 1 |  | 20452.24 | 20452.24 | 2.525%
3.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 404.91 | 3.74 | 4.61 | 1866.63 | 0.2305%
3.1.2 | 97658 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 | 232.24 | 286.56 | 2292.48 | 0.2831%
3.1.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 21.4 | 60.06 | 74.1 | 1585.74 | 0.1958%
3.1.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 6.87 | 95.12 | 117.36 | 806.26 | 0.09956%
3.1.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 282.35 | 2.16 | 2.66 | 751.05 | 0.09274%
3.1.6 | 0201002160 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | m³ | 75.82 | 15.93 | 19.65 | 1489.86 | 0.184%
3.1.7 | 0201002161 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 27 | 350 | 431.86 | 11660.22 | 1.44%
3.2 |  |  | DEMOLIÇÃO PAREDES E PILARES |  | 1 |  | 13649.82 | 13649.82 | 1.686%
3.2.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.5 | 204.25 | 252.02 | 126.01 | 0.01556%
3.2.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.94 | 60.06 | 74.1 | 291.95 | 0.03605%
3.2.3 | 0201003060 | AGESUL | REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA, INCLUSIVE CONTRAMARCO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 11.8 | 26.66 | 32.89 | 388.1 | 0.04792%
3.2.4 | 0201003056 | AGESUL | REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE E GUARNICAO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 33.76 | 9.61 | 11.85 | 400.05 | 0.0494%
3.2.5 | 0201001044 | AGESUL | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 106.6 | 23.64 | 29.16 | 3108.45 | 0.3838%
3.2.6 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 11.9 | 115.05 | 141.96 | 1689.32 | 0.2086%
3.2.7 | 022765 | SBC | REMOCAO DE GRADES/GRADIS/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA S/ REAPROV | m² | 99 | 22.74 | 28.05 | 2776.95 | 0.3429%
3.2.8 | 0201002160 | AGESUL | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA | m³ | 28.01 | 15.93 | 19.65 | 550.39 | 0.06796%
3.2.9 | 0201002161 | AGESUL | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) | UN | 10 | 350 | 431.86 | 4318.6 | 0.5333%
4 |  |  | COBERTURA E FORRO |  | 1 |  | 187287.15 | 187287.15 | 23.13%
4.1 | 0901000140 | AGESUL | ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 3540.75 | 12.67 | 15.63 | 55341.92 | 6.834%
4.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 429.5 | 210.3 | 259.48 | 111446.66 | 13.76%
4.3 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 334.78 | 49.63 | 61.23 | 20498.57 | 2.531%
5 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 1 |  | 16871.81 | 16871.81 | 2.083%
5.1 |  |  | SAPATAS E BALDRAME |  | 1 |  | 6896.93 | 6896.93 | 0.8516%
5.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.88 | 98.67 | 121.74 | 350.61 | 0.04329%
5.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.36 | 108.61 | 134.01 | 182.25 | 0.0225%
5.1.3 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 7.06 | 19.62 | 24.2 | 170.85 | 0.0211%
5.1.4 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 1.62 | 242.99 | 299.82 | 485.7 | 0.05998%
5.1.5 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 9.88 | 85.98 | 106.09 | 1048.16 | 0.1294%
5.1.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.06 | 14.02 | 17.29 | 294.96 | 0.03642%
5.1.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 45.07 | 12.45 | 15.36 | 692.27 | 0.08548%
5.1.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38.37 | 10.53 | 12.99 | 498.42 | 0.06155%
5.1.9 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.1 | 16.56 | 20.43 | 124.62 | 0.01539%
5.1.10 | CF/126 | Próprio | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI. REF. SIURB CÓD. 3040070 | UN | 4 | 12.63 | 15.58 | 62.32 | 0.007695%
5.1.11 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.11 | 898.07 | 1108.12 | 1230.01 | 0.1519%
5.1.12 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.74 | 741.28 | 914.66 | 676.84 | 0.08358%
5.1.13 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 14.19 | 38.26 | 47.2 | 669.76 | 0.0827%
5.1.14 | 0401001113 | AGESUL | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 6.09 | 54.59 | 67.35 | 410.16 | 0.05065%
5.2 |  |  | PILARES E VIGAS |  | 1 |  | 9974.88 | 9974.88 | 1.232%
5.2.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 17.82 | 114.33 | 141.07 | 2513.86 | 0.3104%
5.2.2 | 92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 12.35 | 213.56 | 263.51 | 3254.34 | 0.4019%
5.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.07 | 10.72 | 13.22 | 595.82 | 0.07357%
5.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.2 | 8.97 | 11.06 | 920.19 | 0.1136%
5.2.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.49 | 13.88 | 17.12 | 521.98 | 0.06446%
5.2.6 | CF/126 | Próprio | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI. REF. SIURB CÓD. 3040070 | UN | 4 | 12.63 | 15.58 | 62.32 | 0.007695%
5.2.7 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.89 | 1038.63 | 1281.56 | 1140.58 | 0.1408%
5.2.8 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.74 | 1057.73 | 1305.13 | 965.79 | 0.1193%
6 |  |  | VEDAÇÃO |  | 1 |  | 36186.72 | 36186.72 | 4.468%
6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 125.22 | 98.33 | 121.32 | 15191.69 | 1.876%
6.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.51 | 164.37 | 202.81 | 1320.29 | 0.163%
6.3 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 251.15 | 4.55 | 5.61 | 1408.95 | 0.174%
6.4 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 79.13 | 41.34 | 51 | 4035.63 | 0.4983%
6.5 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 172.02 | 56.14 | 69.27 | 11915.82 | 1.471%
6.6 | 96369 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 9.66 | 194.17 | 239.58 | 2314.34 | 0.2858%
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 40346.41 | 40346.41 | 4.982%
7.1 |  |  | AGUA FRIA |  | 1 |  | 35927.67 | 35927.67 | 4.436%
7.1.1 | 1301001140 | AGESUL | RESERVATORIO METALICO ELEVADO TIPO TACA, COLUNA SECA, ANEXO H.S.-012 (A.F.), NA(S) CAPACIDADE(S):- 5.000 LITROS E H=4,50 M, INCLUSO TRANSPORTE E ICAMENTO | UN | 1 | 19900 | 24554.61 | 24554.61 | 3.032%
7.1.2 | 0101002141 | AGESUL | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50.15 | 24.25 | 29.92 | 1500.48 | 0.1853%
7.1.3 | 1301001160 | AGESUL | BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA RESERVATORIO METALICO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 5 M3 E H=4,50 M (CONFIRMAR COM PROJETISTA APOS SONDAGEM) | UN | 1 | 7393.78 | 9123.18 | 9123.18 | 1.127%
7.1.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.2 | 90.03 | 111.08 | 466.53 | 0.05761%
7.1.5 | 0401001113 | AGESUL | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 4.2 | 54.59 | 67.35 | 282.87 | 0.03493%
7.2 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 4418.74 | 4418.74 | 0.5456%
7.2.1 | 053288 | SBC | ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA | UN | 5 | 59.15 | 72.98 | 364.9 | 0.04506%
7.2.2 | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 1 | 10.95 | 13.51 | 13.51 | 0.001668%
7.2.3 | 053329 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO SOLDAVEL 40mm | UN | 9 | 13.8 | 17.02 | 153.18 | 0.01891%
7.2.4 | 053324 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO 50mm | UN | 4 | 22.44 | 27.68 | 110.72 | 0.01367%
7.2.5 | 053059 | SBC | JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm | UN | 3 | 66.41 | 81.94 | 245.82 | 0.03035%
7.2.6 | 052221 | SBC | TE PVC SOLDAVEL 40mm | UN | 1 | 25.58 | 31.56 | 31.56 | 0.003897%
7.2.7 | 053861 | SBC | TE REDUCAO SERIE NORMAL PVC 100x50mm | UN | 3 | 51.32 | 63.32 | 189.96 | 0.02346%
7.2.8 | 053342 | SBC | TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm | UN | 1 | 69.23 | 85.42 | 85.42 | 0.01055%
7.2.9 | 053037 | SBC | RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100x53x40 | UN | 3 | 46.65 | 57.56 | 172.68 | 0.02132%
7.2.10 | 053864 | SBC | TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 40mm | M | 3.05 | 13 | 16.04 | 48.92 | 0.006041%
7.2.11 | 053866 | SBC | TUBO SOLDAVEL, SERIE NORMAL PVC 50mm | M | 4.9 | 18.04 | 22.25 | 109.02 | 0.01346%
7.2.12 | 057089 | SBC | TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm | M | 48.35 | 28.55 | 35.22 | 1702.88 | 0.2103%
7.2.13 | 053733 | SBC | LUVA SIMPLES PVC SERIE NORMAL DN 100mm | UN | 3 | 41.95 | 51.76 | 155.28 | 0.01917%
7.2.14 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.8 | 90.03 | 111.08 | 644.26 | 0.07955%
7.2.15 | 0401001113 | AGESUL | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 5.8 | 54.59 | 67.35 | 390.63 | 0.04824%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 28444.03 | 28444.03 | 3.512%
8.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  | 1 |  | 2138.15 | 2138.15 | 0.264%
8.1.1 | 064035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 1 | 155.83 | 192.27 | 192.27 | 0.02374%
8.1.2 | 1201009052 | AGESUL | CAIXA PARA MEDICAO CMI-02 (481X380X191)MM, PADRAO ENERGISA | UN | 1 | 156.2 | 192.73 | 192.73 | 0.0238%
8.1.3 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 20.2 | 31.37 | 38.7 | 781.74 | 0.09653%
8.1.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.87 | 30.43 | 37.54 | 70.19 | 0.008667%
8.1.5 | 067006 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2"" | M | 3.9 | 50.18 | 61.91 | 241.44 | 0.02981%
8.1.6 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8.4 | 13.47 | 16.62 | 139.6 | 0.01724%
8.1.7 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 210.79 | 260.09 | 520.18 | 0.06423%
8.2 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 3415.11 | 3415.11 | 0.4217%
8.2.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL |  | 1 |  | 1022.07 | 1022.07 | 0.1262%
8.2.1.1 | 064035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 1 | 155.83 | 192.27 | 192.27 | 0.02374%
8.2.1.2 | 1201005135 | AGESUL | DISPOSITIVO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 119 | 146.83 | 587.32 | 0.07252%
8.2.1.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 100.45 | 123.94 | 123.94 | 0.0153%
8.2.1.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 65.9 | 81.31 | 81.31 | 0.01004%
8.2.1.5 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.3 | 6.44 | 7.94 | 10.32 | 0.001274%
8.2.1.6 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.3 | 16.78 | 20.7 | 26.91 | 0.003323%
8.2.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LOCAL 1 (ARES-CONDICIONADOS) |  | 1 |  | 1413.34 | 1413.34 | 0.1745%
8.2.2.1 | 064358 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO | UN | 1 | 388.95 | 479.92 | 479.92 | 0.05926%
8.2.2.2 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 100.45 | 123.94 | 123.94 | 0.0153%
8.2.2.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.25 | 15.11 | 15.11 | 0.001866%
8.2.2.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.25 | 15.11 | 15.11 | 0.001866%
8.2.2.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.18 | 16.26 | 16.26 | 0.002008%
8.2.2.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 59.09 | 72.91 | 72.91 | 0.009003%
8.2.2.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 60.97 | 75.23 | 300.92 | 0.03716%
8.2.2.8 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 65.9 | 81.31 | 81.31 | 0.01004%
8.2.2.9 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 38.29 | 47.24 | 47.24 | 0.005833%
8.2.2.10 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.1 | 6.44 | 7.94 | 72.25 | 0.008922%
8.2.2.11 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 9.1 | 16.78 | 20.7 | 188.37 | 0.02326%
8.2.3 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LOCAL 2 (COZINHA) |  | 1 |  | 979.7 | 979.7 | 0.121%
8.2.3.1 | 064404 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 12/16 POSICOES BRANCO TIGRE | UN | 1 | 257.57 | 317.81 | 317.81 | 0.03924%
8.2.3.2 | 064009 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | UN | 2 | 41.84 | 51.62 | 103.24 | 0.01275%
8.2.3.3 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 65.9 | 81.31 | 81.31 | 0.01004%
8.2.3.4 | 1201005168 | AGESUL | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 184.95 | 228.2 | 228.2 | 0.02818%
8.2.3.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.25 | 15.11 | 15.11 | 0.001866%
8.2.3.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 12.25 | 15.11 | 15.11 | 0.001866%
8.2.3.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.18 | 16.26 | 16.26 | 0.002008%
8.2.3.8 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 60.97 | 75.23 | 75.23 | 0.00929%
8.2.3.9 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 38.29 | 47.24 | 47.24 | 0.005833%
8.2.3.10 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.8 | 6.44 | 7.94 | 22.23 | 0.002745%
8.2.3.11 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.8 | 16.78 | 20.7 | 57.96 | 0.007157%
8.3 |  |  | CABEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 12293.99 | 12293.99 | 1.518%
8.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 256.5 | 3.51 | 4.33 | 1110.64 | 0.1371%
8.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 225.6 | 5.13 | 6.32 | 1425.79 | 0.1761%
8.3.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 155.1 | 7.97 | 9.83 | 1524.63 | 0.1883%
8.3.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100.8 | 11.15 | 13.75 | 1386 | 0.1711%
8.3.5 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.5 | 20.1 | 24.8 | 37.2 | 0.004594%
8.3.6 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35.63 | 30.43 | 37.54 | 1337.55 | 0.1652%
8.3.7 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 141.4 | 31.37 | 38.7 | 5472.18 | 0.6757%
8.4 |  |  | ELETRODUTOS DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 6822.82 | 6822.82 | 0.8425%
8.4.1 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 81.64 | 6.44 | 7.94 | 648.22 | 0.08004%
8.4.2 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 81.64 | 16.78 | 20.7 | 1689.94 | 0.2087%
8.4.3 | 1201007074 | AGESUL | RASGO MECANIZADO E CHUMBAMENTO LINEAR DA ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS ATE 75MM | M | 4.45 | 30.04 | 37.06 | 164.91 | 0.02036%
8.4.4 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 121.05 | 19.34 | 23.86 | 2888.25 | 0.3566%
8.4.5 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81.64 | 10.15 | 12.52 | 1022.13 | 0.1262%
8.4.6 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 0.2 | 12.95 | 15.97 | 3.19 | 0.0003939%
8.4.7 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 1.5 | 18.87 | 23.28 | 34.92 | 0.004312%
8.4.8 | 0102000021 | AGESUL | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 0.91 | 7.38 | 9.1 | 8.28 | 0.001022%
8.4.9 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.84 | 13.47 | 16.62 | 362.98 | 0.04482%
8.5 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 1 |  | 3308.79 | 3308.79 | 0.4086%
8.5.1 | 1201005396 | AGESUL | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 42 | 18.35 | 22.64 | 950.88 | 0.1174%
8.5.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 29.56 | 36.47 | 109.41 | 0.01351%
8.5.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 50.31 | 62.07 | 186.21 | 0.02299%
8.5.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 30.93 | 38.16 | 76.32 | 0.009424%
8.5.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 35.06 | 43.26 | 129.78 | 0.01603%
8.5.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 36.95 | 45.59 | 45.59 | 0.00563%
8.5.7 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 45.72 | 56.41 | 1579.48 | 0.195%
8.5.8 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 47.61 | 58.74 | 58.74 | 0.007253%
8.5.9 | 92004 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 55.86 | 68.92 | 68.92 | 0.00851%
8.5.10 | 062101 | SBC | TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 | UN | 1 | 83.85 | 103.46 | 103.46 | 0.01278%
8.6 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  | 465.17 | 465.17 | 0.05744%
8.6.1 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 16.6 | 20.48 | 204.8 | 0.02529%
8.6.2 | DP040 | Próprio | LÂMPADA LED 20W (BASE E27) C/ SOQUETE E PLAFON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 23.45 | 28.93 | 260.37 | 0.03215%
9 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 1 |  | 66855.86 | 66855.86 | 8.255%
9.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 103.15 | 3.49 | 4.3 | 443.54 | 0.05477%
9.2 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 7.22 | 822.22 | 1014.53 | 7324.9 | 0.9045%
9.3 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 91.07 | 108.96 | 134.44 | 12243.45 | 1.512%
9.4 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 85.69 | 46.88 | 57.84 | 4956.3 | 0.612%
9.5 | DP048 | Próprio | POLIMENTO GRANILITE COM APLICAÇÃO DE SELADOR E CERA LÍQUIDA (REF. SINAPI 104162) | m² | 218.08 | 41.32 | 50.98 | 11117.71 | 1.373%
9.6 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 22.65 | 94.71 | 116.86 | 2646.87 | 0.3268%
9.7 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 15.46 | 82.72 | 102.06 | 1577.84 | 0.1948%
9.8 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 228.45 | 73.95 | 91.24 | 20843.77 | 2.574%
9.9 | DP059 | Próprio | PROTETOR DE PISO TIPO PAPEL KRAFT E PLASTICO BOLHA | M² | 394.84 | 11.71 | 14.44 | 5701.48 | 0.704%
10 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 61420.29 | 61420.29 | 7.584%
10.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 41.16 | 777.97 | 959.93 | 39510.71 | 4.879%
10.2 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | m² | 3.36 | 528.93 | 652.64 | 2192.87 | 0.2708%
10.3 | DP055 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, P/ VIDRO, C/ GUARNIÇÃO, 97X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. (REF. SINAPI 106145) | UN | 1 | 998.27 | 1231.76 | 1231.76 | 0.1521%
10.4 | 1101002010 | AGESUL | PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) | m² | 15.96 | 767.74 | 947.31 | 15119.06 | 1.867%
10.5 | 110525 | SBC | KIT PORTA DE MADEIRA CORRER LISA DIREITA 213x80,5x12cm ESEL | UN | 1 | 1803.68 | 2225.56 | 2225.56 | 0.2748%
10.6 | 022610 | Próprio | Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos | m² | 3.36 | 29.99 | 37 | 124.32 | 0.01535%
10.7 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 31.92 | 25.8 | 31.83 | 1016.01 | 0.1255%
11 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 51351.68 | 51351.68 | 6.341%
11.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 26.78 | 475.77 | 587.05 | 15721.19 | 1.941%
11.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.4 | 893.48 | 1102.46 | 2645.9 | 0.3267%
11.3 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 102.8 | 30.33 | 37.42 | 3846.77 | 0.475%
11.4 | 105812 | SINAPI | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | M | 102.8 | 41.88 | 51.67 | 5311.67 | 0.6559%
11.5 | DP053 | Próprio | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA DE 17CM E ESPESSURA DE 25MM, COM PINGADEIRA | M | 30.3 | 157.47 | 194.3 | 5887.29 | 0.727%
11.6 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 50.9 | 53.39 | 65.87 | 3352.78 | 0.414%
11.7 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 50.9 | 41.67 | 51.41 | 2616.76 | 0.3231%
11.8 | 023310 | SBC | FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | m² | 26.78 | 362.23 | 446.95 | 11969.32 | 1.478%
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 15126.99 | 15126.99 | 1.868%
12.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 603.49 | 744.64 | 1489.28 | 0.1839%
12.2 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 381.64 | 470.9 | 1883.6 | 0.2326%
12.3 | 190714 | SBC | LAVATORIO COM COLUNA SABATINI BRANCO 42x53x44cm ICASA | UN | 6 | 985.24 | 1215.68 | 7294.08 | 0.9007%
12.4 | 190883 | SBC | PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,53m GHELP | UN | 1 | 271.87 | 335.46 | 335.46 | 0.04142%
12.5 | 190303 | SBC | TORNEIRA PARA PIA SMALL CROMADA FORUSI CROMADA | UN | 7 | 106.15 | 130.97 | 916.79 | 0.1132%
12.6 | 190041 | SBC | SABONETEIRA SABAO LIQUIDO | UN | 6 | 65.67 | 81.03 | 486.18 | 0.06003%
12.7 | 1301004064 | AGESUL | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 6 | 65.09 | 80.31 | 481.86 | 0.0595%
12.8 | 1301002030 | AGESUL | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 65.09 | 80.31 | 481.86 | 0.0595%
12.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 356.17 | 439.47 | 1757.88 | 0.2171%
13 |  |  | PSCIP E GLP |  | 1 |  | 5256.02 | 5256.02 | 0.649%
13.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 26 | 19.36 | 23.88 | 620.88 | 0.07667%
13.2 | 1401000170 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (13X26)CM | UN | 26 | 25.86 | 31.9 | 829.4 | 0.1024%
13.3 | 1401000164 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 5 | 47.07 | 58.07 | 290.35 | 0.03585%
13.4 | 1401000167 | AGESUL | PLACA DE SINALIZACAO DE PROIBICAO, SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, DIAMETRO DE 25,2CM | UN | 1 | 30.86 | 38.07 | 38.07 | 0.004701%
13.5 | 1401000152 | AGESUL | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 344.7 | 425.32 | 1275.96 | 0.1576%
13.6 | 1401000173 | AGESUL | PLACA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, NAS DIMENSOES (20X20)CM | UN | 3 | 29.29 | 36.14 | 108.42 | 0.01339%
13.7 | DP012 | Próprio | Abrigo GLP 2-P13 | UN | 1 | 1683.44 | 2077.19 | 2077.19 | 0.2565%
13.8 | 056630 | SBC | TUBO MULTICAMADA PEX, 16mm PARA GAS | M | 1 | 12.77 | 15.75 | 15.75 | 0.001945%
14 |  |  | PINTURA INTERNA |  | 1 |  | 30304.97 | 30304.97 | 3.742%
14.1 | 0201004080 | AGESUL | RETIRADA COM ESPATULA DE TINTAS SOLTAS EM PAREDES E TETOS, INCLUSO LIXAMENTO | m² | 693.5 | 4.32 | 5.33 | 3696.35 | 0.4564%
14.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 693.5 | 1.61 | 1.98 | 1373.13 | 0.1696%
14.3 | 1901003210 | AGESUL | PINTURA ESMALTE EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS | m² | 331.57 | 27.76 | 34.25 | 11356.27 | 1.402%
14.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 641 | 13.23 | 16.32 | 10461.12 | 1.292%
14.5 | 104643 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 334.78 | 8.28 | 10.21 | 3418.1 | 0.4221%
15 |  |  | REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA |  | 1 |  | 45427.6 | 45427.6 | 5.609%
15.1 | 0201004080 | AGESUL | RETIRADA COM ESPATULA DE TINTAS SOLTAS EM PAREDES E TETOS, INCLUSO LIXAMENTO | m² | 306.33 | 4.32 | 5.33 | 1632.73 | 0.2016%
15.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 306.33 | 1.61 | 1.98 | 606.53 | 0.0749%
15.3 | DP046 | Próprio | ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 10 CM X 10 CM - (REF. SBC 120408) | M² | 157.05 | 195.11 | 240.74 | 37808.21 | 4.669%
15.4 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 240.83 | 4.11 | 5.07 | 1221 | 0.1508%
15.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 240.83 | 14 | 17.27 | 4159.13 | 0.5136%
16 |  |  | FECHAMENTO E ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 104198.15 | 104198.15 | 12.87%
16.1 | 2001004047 | AGESUL | GRADIL EM METALON, SOBRE MURETA DE ALVENARIA H=1,80M, SENDO H=1,30M DE GRADIL E MURETA H=0,50M, INCLUSIVE PINTURA C/FUNDO ANTICORROSIVO (2 DEMAOS), ESMALTE (2 DEMAOS) NO GRADIL, NA MURETA REVESTIMENTO, SELADOR E LATEX (2 DEMAOS), ANEXO A-062(S.C.) | M | 75 | 853.2 | 1052.76 | 78957 | 9.75%
16.2 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 13.13 | 822.22 | 1014.53 | 13320.77 | 1.645%
16.3 | SC/0080 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COM LAJOTA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, NAS CORES DA NBR 16537, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 81 | 75.56 | 93.23 | 7551.63 | 0.9325%
16.4 | 180052 | SBC | PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA | m² | 187.5 | 18.89 | 23.3 | 4368.75 | 0.5395%
17 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  | 1 |  | 1662.5 | 1662.5 | 0.2053%
17.1 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 350 | 3.85 | 4.75 | 1662.5 | 0.2053%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 656378.48
[5 empty] | Total do BDI |  | 153456.87
[5 empty] | Total Geral |  | 809835.35
_______________________________________________________________ Luis Eduardo Setor de Engenharia