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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA/MS
A/C:  AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
ASSUNTO: EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2026

	DADOS DA EMPRESA

	Razão Social da Empresa:

	Nome Fantasia:

	CNPJ:
	Inscrição Estadual:

	Endereço:
	CEP: 
	Município:

	Telefones:
	E-mail:

	REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

	Nome Completo:

	RG:              - Órgão Emissor:   
	CPF:

	Endereço:
	CEP: 
	Município:

	Telefones:
	E-mail:

	DADOS DA BANCÁRIO

	Banco:
	Agência: 
	C/C:



Prezados Senhores:

[bookmark: _GoBack]A empresa acima qualificada REQUER a sua inscrição como credenciada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva e realocação de aparelhos de ar-condicionado, sob demanda das secretarias municipais e departamentos do município de Sidrolândia/MS, mediante as condições estabelecidas no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 20/2026 e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei nº 14.133/2021, e suas alterações e no que couber.

Declaro para todos os fins de direito, conhecer todas as cláusulas e condições do edital e que concordo em fornecer os produtos/serviços pelos valores nele constante, nos itens propostos por esta empresa, respeitando as condições estabelecidas pelo edital, conforme seguem:

	Item
	Descrição
	Uni. Med.
	Qnt.
	Valor Unit.
	Aceite

	1
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE 1/2X1/4, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, CANO DE COBRE, MANGUEIRA DO TIPO ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO E CESSÓRIOS. (POR METRO LINEAR).
	Sv.
	328
	R$ 147,75
	( ) Sim
( ) Não

	2
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE 1/4X3/8, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, CANO DE COBRE, MANGUEIRA DO TIPO ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS. (POR METRO LINEAR)
	Sv.
	348
	R$ 154,67
	( ) Sim
( ) Não

	3
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE 1/4X5/8, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, CANO DE COBRE, MANGUEIRA DO TIPO ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS. (POR METRO LINEAR).
	Sv.
	158
	R$ 198,47
	( ) Sim
( ) Não

	4
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE 3/8X5/8, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, CANO DE COBRE, MANGUEIRA DO TIPO ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO E ACESSÓRIOS. (POR METRO LINEAR).
	Sv.
	10
	R$ 195,56
	( ) Sim
( ) Não

	5
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 20UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE
	Sv.
	115
	R$ 194,70
	( ) Sim
( ) Não

	6
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 25UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS.  (POR UNIDADE)
	Sv.
	135
	R$ 219,40
	( ) Sim
( ) Não

	7
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 30UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	135
	R$ 286,00
	( ) Sim
( ) Não

	8
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 35UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	135
	R$ 290,00
	( ) Sim
( ) Não

	9
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 40UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	135
	R$ 288,33
	( ) Sim
( ) Não

	10
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 45UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	135
	R$ 296,20
	( ) Sim
( ) Não

	11
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 50UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	65
	R$ 369,98
	( ) Sim
( ) Não

	12
	SERVIÇO DE TROCAR CAPACITOR 60UF - INCLUSO MÃO DE OBRA, CAPACITOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	80
	R$ 247,33
	( ) Sim
( ) Não

	13
	SERVIÇO DE TROCAR COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, LIMPEZA DO SISTEMA, COMPRESSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	148
	R$ 1.473,00
	( ) Sim
( ) Não

	14
	SERVIÇO DE TROCAR COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, LIMPEZA DO SISTEMA, COMPRESSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	147
	R$ 2.087,80
	( ) Sim
( ) Não

	15
	SERVIÇO DE TROCAR COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, LIMPEZA DO SISTEMA, COMPRESSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	38
	R$ 3.224,74
	( ) Sim
( ) Não

	16
	SERVIÇO DE TROCAR COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, LIMPEZA DO SISTEMA, COMPRESSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	12
	R$ 3.552,67
	( ) Sim
( ) Não

	17
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DA TURBINA DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	213
	R$ 450,50
	( ) Sim
( ) Não

	18
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DA TURBINA DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	280
	R$ 641,80
	( ) Sim
( ) Não

	19
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DA TURBINA DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	49
	R$ 752,83
	( ) Sim
( ) Não

	20
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DA TURBINA DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	12
	R$ 1.034,81
	( ) Sim
( ) Não

	21
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA, E ACESSÓRIOS (POR UNIDADE).
	Sv.
	184
	R$ 311,27
	( ) Sim
( ) Não

	22
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, HÉLICE NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	160
	R$ 498,17
	( ) Sim
( ) Não

	23
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	49
	R$ 631,50
	( ) Sim
( ) Não

	24
	SERVIÇO DE TROCAR HÉLICE DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	12
	R$ 888,17
	( ) Sim
( ) Não

	25
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	188
	R$ 529,24
	( ) Sim
( ) Não

	26
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	160
	R$ 623,81
	( ) Sim
( ) Não

	27
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	49
	R$ 759,18
	( ) Sim
( ) Não

	28
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	7
	R$ 1.245,72
	( ) Sim
( ) Não

	29
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	184
	R$ 511,47
	( ) Sim
( ) Não

	30
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	160
	R$ 504,75
	( ) Sim
( ) Não

	31
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS -INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	49
	R$ 809,44
	( ) Sim
( ) Não

	32
	SERVIÇO DE TROCAR MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, MOTOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	7
	R$ 1.078,33
	( ) Sim
( ) Não

	33
	SERVIÇO DE TROCAR PLACA ELETRÔNICA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, PLACA NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	150
	R$ 480,75
	( ) Sim
( ) Não

	34
	SERVIÇO DE TROCAR PLACA ELETRÔNICA DO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÂO DE OBRA, PLACA NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	146
	R$ 535,70
	( ) Sim
( ) Não

	35
	SERVIÇO DE TROCAR PLACA ELETRÔNICA DO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÂO DE OBRA, PLACA NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	91
	R$ 580,26
	( ) Sim
( ) Não

	36
	SERVIÇO DE TROCAR PLACA ELETRÔNICA DO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÂO DE OBRA, PLACA NOVA E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	5
	R$ 686,12
	( ) Sim
( ) Não

	37
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE DEGELO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS -INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	154
	R$ 217,22
	( ) Sim
( ) Não

	38
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE DEGELO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	121
	R$ 280,60
	( ) Sim
( ) Não

	39
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE DEGELO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	55
	R$ 336,66
	( ) Sim
( ) Não

	40
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE DEGELO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	10
	R$ 494,00
	( ) Sim
( ) Não

	41
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	156
	R$ 210,94
	( ) Sim
( ) Não

	42
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	121
	R$ 254,84
	( ) Sim
( ) Não

	43
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE)
	Sv.
	48
	R$ 310,53
	( ) Sim
( ) Não

	44
	SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA, SENSOR NOVO E ACESSÓRIOS. (POR UNIDADE).
	Sv.
	5
	R$ 405,75
	( ) Sim
( ) Não

	45
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS – INCLUSO MÃO DE OBRA, ATÉ 03M DE CANO DE COBRE, MANGUEIRA ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS.
	Sv.
	246
	R$ 485,17
	( ) Sim
( ) Não

	46
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 18.000 A 24.000 BTUS – INCLUSO MÃO DE OBRA, ATÉ 03M DE CANO DE COBRE, MANGUEIRA ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS.
	Sv.
	233
	R$ 558,52
	( ) Sim
( ) Não

	47
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 30.000 A 36.000 BTUS – INCLUSO MÃO DE OBRA, ATÉ 03M DE CANO DE COBRE, MANGUEIRA ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS
	Sv.
	72
	R$ 1.095,18
	( ) Sim
( ) Não

	48
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, 48.000 A 60.000 BTUS – INCLUSO MÃO DE OBRA, ATÉ 03M DE CANO DE COBRE, MANGUEIRA ESPONJOSA, FIO, FITA DE ALUMÍNIO, SUPORTE DA UNIDADE CONDENSADORA E ACESSÓRIOS
	Sv.
	7
	R$ 1.294,67
	( ) Sim
( ) Não

	49
	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO RETIRADA DO EVAPORADOR, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE (CASO NECESSÁRIO).
	Sv.
	146
	R$ 182,90
	( ) Sim
( ) Não

	50
	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO RETIRADA DO EVAPORADOR, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE (CASO NECESSÁRIO).
	Sv.
	171
	R$ 193,22
	( ) Sim
( ) Não

	51
	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO RETIRADA DO EVAPORADOR, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE (CASO NECESSÁRIO)
	Sv.
	104
	R$ 316,07
	( ) Sim
( ) Não

	52
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INVERTER OU CONVENCIONAL, DE 9.000 A 12.000 BTUS -COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL DA (EVAPORADORA E DA CONDENSADORA), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, MATERIAL E ACESSÓRIOS.
	Sv.
	413
	R$ 301,00
	( ) Sim
( ) Não

	53
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INVERTER OU CONVENCIONAL, DE 18.000 A 24.000 BTUS -COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL DA (EVAPORADORA E DA CONDENSADORA), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, MATERIAL E ACESSÓRIOS.
	Sv.
	480
	R$ 343,19
	( ) Sim
( ) Não

	54
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INVERTER OU CONVENCIONAL, DE 30.000 A 36.000 BTUS -COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL DA (EVAPORADORA E DA CONDENSADORA), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, MATERIAL E ACESSÓRIOS
	Sv.
	116
	R$ 444,60
	( ) Sim
( ) Não

	55
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COMPLETA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, INVERTER OU CONVENCIONAL, DE 48.000 A 60.000 BTUS -COMPREENDENDO A LIMPEZA TOTAL DA (EVAPORADORA E DA CONDENSADORA), COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES MECÂNICOS, DESOBSTRUÇÃO DE EVAPORADOR, REGULAGEM DE FRIO, LIMPEZA DE FILTRO DE AR E TESTE DE RENDIMENTO, COM RETIRADA DO APARELHO E RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, MANTENDO SE A APARELHAGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, 
MATERIAL E ACESSÓRIOS.
	Sv.
	9
	R$ 498,06
	( ) Sim
( ) Não

	56
	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL
	Sv.
	196
	R$ 329,82
	( ) Sim
( ) Não

	57
	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	170
	R$ 432,00
	( ) Sim
( ) Não

	58
	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL
	Sv.
	54
	R$ 536,04
	( ) Sim
( ) Não

	59
	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	7
	R$ 823,89
	( ) Sim
( ) Não

	60
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R410A PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	256
	R$ 319,22
	( ) Sim
( ) Não

	61
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R410A PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL
	Sv.
	220
	R$ 413,00
	( ) Sim
( ) Não

	62
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R410A PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	84
	R$ 608,55
	( ) Sim
( ) Não

	63
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R410A PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	7
	R$ 824,96
	( ) Sim
( ) Não

	64
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R32 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 9.000 A 12.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	266
	R$ 319,64
	( ) Sim
( ) Não

	65
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R32 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 18.000 A 24.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	330
	R$ 349,30
	( ) Sim
( ) Não

	66
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R32 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 30.000 A 36.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL
	Sv.
	54
	R$ 672,00
	( ) Sim
( ) Não

	67
	SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS R32 PARA AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E/OU JANELA, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL.
	Sv.
	7
	R$ 963,33
	( ) Sim
( ) Não

	68
	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO
	Km
	5600
	R$ 2,78
	( ) Sim
( ) Não

	69
	SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA –REALIZADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO, COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ANALISE TÉCNICA, INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO, IDENTIFICAÇÃO DE REPARAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA.
	Sv.
	759
	R$ 106,71
	( ) Sim
( ) Não

	70
	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 48.000 A 60.000 BTUS - INCLUSO RETIRADA DO EVAPORADOR, CONDENSADOR E TUBULAÇÃO FRIGOGÊNICA DE COBRE (CASO NECESSÁRIO).
	Sv.
	3
	R$ 517,33
	( ) Sim
( ) Não



· NOME E CONTATO DO PREPOSTO:
Nome:
E-mail:
Telefone/Celular:

· DADOS BANCÁRIOS:
Banco:
Agência:
Conta
Tipo:

· DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:
- Recebemos os documentos que compõem o Edital e tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto deste credenciamento, bem como de todas as especificações contidas na minuta do futuro credenciamento a ser assinado e que as aceitamos de forma incondicional;

- As informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras, bem como que concordamos com os termos do edital e seus anexos;

- Temos ciência da obrigatoriedade de declarar qualquer fato superveniente impeditivo do credenciamento;

- Que possuímos condições de cumprir as exigências mínimas, para realização dos serviços a serem prestados, no que se refere aos recursos físicos e tecnológicos;

- Declaro, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que esta proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;

Por fim, vimos requerer, mediante o presente, o credenciamento, em conformidade com o Edital divulgado pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, juntando a documentação de habilitação exigida.

Local/data

______________________________________________
Nome e Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo de CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
R. São Paulo, N °964 - Centro, Sidrolândia - MS
image1.png
A PREFEITURA MUNICIPAL

SIDROI.ANDIA

EM ORDEM, RUMO AO PROGRESSO

SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO





